ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления: 01.07.2010

Район Санкт-Петербурга: Московский район

Улица (проспект): Алтайская ул.

Номер дома: 11        Корпус        Литера

Категория: «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 г.г.

Инвентарный номер: 73/26

Кадастровый номер:

Cанкт-Петербург

2010 г.

Фасад дома по адресу: Алтайская ул., д. 11

Фасад дома по адресу: Алтайская ул., д. 11

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	5

2. Общие сведения о многоквартирном доме	6

3. Экспликация земельного участка	9

4. Инженерное оборудование *	11

5. Специальное инженерное оборудование *	13

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома	14

7. Показатели тепло,-водо,-газо,- и электропотребления	28

8.Примечания	31

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния многоквартирного дома по адресу: Алтайская ул. 11	32

10. Рекомендации по проведению текущего ремонта здания и капитального ремонта его отдельных элементов	34

1. Общая часть

1.1. Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (далее ТЭП) предназначен для обеспечения собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений, управляющих и обслуживающих организаций  полными и достоверными сведениями о потребительских свойствах, технических и экономических характеристиках многоквартирного дома.

1.2. ТЭП многоквартирного дома содержит подробные данные о составе и объёмах (площади) конструктивных элементов и инженерных систем здания, сведения по оценке их технического состояния, полученные на основании визуальных осмотров (обследований)  домов и рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов.

1.3. Данные ТЭП многоквартирного дома используются в процессе управления содержанием и ремонтом  этого дома в целях:

- организации надлежащей технической эксплуатации жилых зданий;

- адресного планирования капитального и текущего ремонта;

- расчета затрат на содержание ремонта общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. определения потребной численности и фонда заработной платы работников управляющих и обслуживающих жилищных организаций по каждому многоквартирному дому;

- для ведения лицевого счета многоквартирного дома.

1.4. Данные ТЭП многоквартирных домов в Санкт-Петербурге обобщаются в виде единой информационной базы для использования в целях  решения  технических, экономических и финансовых задач, возникающих в процессе оперативного управления жилищным фондом города.

1.5. Технико-экономический паспорт заполняется и ведется собственниками, управляющими организациями  (управляющими).

1.6.  Информация, представленная в ТЭП актуализируется дважды в год на основании материалов плановых весенних и осенних технических осмотров здания. Данные паспорта корректируются также по результатам работ текущего и капитального многоквартирного  дома, а также на основании материалов ГУ «ГУИОН».

1.7.  Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

- Правила оценки физического износа (ВСН 53-86 (р)),

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88 (р)),

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р)),

- Приказ Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 г. -  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  | 1-405 |
| Год постройки |  | 1958 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 12298 |
| Площадь здания всего: | м2 | 2853,8 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 2535 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | - |
| Количество лестниц | ед. | 3 |
| Количество этажей | ед. | 5 |
| Количество проживающих | чел. | 104 |
| Количество лицевых счетов | ед. | 60 |
| Мансарды | м2 | - |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ |
| --- | --- |
| 2006 | Кровля |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 20 | 25 | 15 |  |  |  |  | 60 |
| Количество комнат | 20 | 50 | 45 |  |  |  |  | 115 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 620,4 | 1075,7 | 838,9 |  |  |  |  | 2535 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 329,1 | 662,6 | 584,3 |  |  |  |  | 1576 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | - |
| Общая площадь общежитий | м2 | - |
| Жилая площадь общежитий | м2 | - |

2.2.4. Прочие показатели

| 2.3. Эксплуатационные показатели общего имущества Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество встроенных нежилых помещений | ед. | - |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений | м2 | - |

Уборочные площади общего имущества

многоквартирного жилого дома (площадь, м2)

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 223,8 |  |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | - |  |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 95 |  |  |  |
| в том числе: офисные помещения | - |  |  |  |
| Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - |  |  |  |
| Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 95 |  |  |  |
| Прочие | - |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе: | 5594 |  |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 682 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | 571 |  | 111 | - |
| Механизированная уборка | - |  | 111 | - |
| Ручная уборка | 571 |  | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | 2049 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | 2049 |  | - | - |
| Механизированная уборка | - |  | - | - |
| Ручная уборка | 2049 |  | - | - |
| Без покрытия, всего: | - |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс |  | 3 класс |
|  | - | - |  | - |
| Механизированная уборка | - | - |  | - |
| Ручная уборка | - | - |  | - |
| Газоны | 2863 |  |  |  |
| 3. Экспликация земельного участка Территория, м2 |  |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по документам | - |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 6317 |  |  |  |
| Застроенная, всего | 695 |  |  |  |
| Незастроенная, всего в том числе | 5622 |  |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 2745 |  |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары |  | прочие |
|  | 111 | 580 |  | 2054 |
| Площадки, всего | - |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные |  | прочие |
|  | - | - |  | - |
| Зеленные насаждения, всего: | 2877 |  |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями |  | Газон, цветники, и т.п. |
|  | - | 2877 |  | - |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки |  |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | - |
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающими дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 3 |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 106,7 |
| Площадь отмостки | м2 | 93,4 |
| Объем фундамента | м 3 | 265 |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен | м2 | 2241,1 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 3169 |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 | 2089 |
| Площадь подвальных | м2 | 522 |
| Площадь чердачных | м2 | 567 |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 120,8 |
| Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | 95 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
| Площадь цементных полов в приямках | м2 | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
| Площадь паркетных полов | м2 | - |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов всего | шт. | 210 |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 15 |
| Площадь оконных проемов всего | м2 | 449 |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 26 |
| Количество дверных проемов | шт. | 9 |
| в т.ч., металлические | шт. | 6 |
| Площадь дверных проемов | м2 | 22,8 |
| в т.ч., металлические | м2 | 14 |
| Площадь остекления | м2 | 44,2 |
| Площадь подоконных досок | м2 | 5,8 |
| Скобяные изделия | компл. | 24 |
| Количество подвальных окон | шт. | 12 |
| Площадь подвальных окон | м2 | 6 |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 858 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | 772 |
| Количество стропильных ног | шт. | 134 |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 9 |
| Количество вентканалов | ед. | 120 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 12 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 3 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | - |
| Количество козырьков | ед. | 3 |
| Площадь козырьков | м2 | 9 |
| Желоба | м | 133,4 |
| Количество водосточных труб | ед. | 8 |
| Водосточные трубы | м | 134 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. | - |
| Защитные ограждения | м | 131 |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 605 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | - |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 120,8 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | 84 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 3,7 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 6,5 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 88,5 |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 | 20 |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 | - |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 2,9 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 34 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 90 |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2134,4 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 862,4 |
| дворовый фасад | м2 | 862,4 |
| торцовая часть | м2 | 409,6 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | - |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | - |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Площадь облицовки, всего | м2 | - |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | - |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 1677,4 |
| лицевой фасад | м2 | 660,4 |
| дворовый фасад | м2 | 667,4 |
| торцовая часть | м2 | 349,6 |
| Балконы | шт. | 48 |
| Площадь балконов | м2 | 144 |
| Лоджии | шт. | - |
| Площадь лоджии | м2 | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 60,6 |
| Парапеты | м | - |
| Карнизы | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Окрытия окон | м | 302 |
| Ограждения | м | 240 |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 234 |
| Количество стояков | ед. | 54 |
| Длина стояков в подвалах | м | 64,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 637 |
| Длина разводки в квартирах | м | 162 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 12 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 255 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 2 |
| Теплоизоляция | м2 | 42 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 5 |
| Вентили | ед. | 108 |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. | 1 |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 52 |
| Количество стояков | ед. | 12 |
| Длина стояков в подвалах | м | 17 |
| Длина стояков в квартирах | м | 137 |
| Длина разводки в квартирах | м | 48 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 12 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. | - |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 48 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 17 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков | м | 182 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 15 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | - |
| Длина стояков в подвалах | м | - |
| Длина стояков в квартирах | м | - |
| Количество стояков | ед. | - |
| Длина разводки в квартирах | м | - |
| Количество задвижек | ед. | - |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЕД. ИЗМЕР. |  | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство |  | шт. |  | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к |  | ед. |  | - |
| Количество силовых щитов |  | ед. |  | - |
| Количество распределительных щитов |  | ед. |  | 3 |
| Длина сетей коммунального освещения |  | м |  | 737 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов |  | м |  | - |
| Количество счетчиков, всего: |  | шт. |  | 1 |
| в т.ч. двухтарифных |  | шт. |  | 1 |
| Количество номерных знаков |  | ед. |  | - |
| Количество светильников дневного света |  | ед. |  | - |
| Количество светильников с лампами накаливания |  | ед. |  | 30 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. |  | - |  |
| Количество выключателей | ед. |  | 5 |  |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | 533 |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 691 |
| в т.ч.: |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 | 111 |
| тротуары | м2 | 580 |
| прочие | м2 | - |
| Покрытия замощенные | м2 | - |
| Количество лестничных указателей | ед. | 3 |
| Количество скамеек | ед. | 2 |
| Ограждения газонов | м2 | - |

6.15.1. Детское оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Бумы | шт. | - |
| Домики | шт. | - |
| Качели | шт. | - |
| Песочницы | шт. | - |
| Скамейки | шт. | - |
| Шведские стенки | шт. | - |
| Ограждение газонов детских площадок | м2 | - |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 15988169,16 |

7. Показатели тепло,-водо,-газо,- и электропотребления

7.1.Теплоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорная нагрузка, отопление | Гкал.час | 0,19 |
| Договорная нагрузка, горячее водоснабжение | Гкал.час | - |
| Фактическое потребление, отопление | Гкал.час | 409,67 |
| Фактическое потребление, горячее водоснабжение | Гкал.час | - |

7.2.Электроснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорная электрическая мощность | кВт | 15,6 |
| Фактическое потребление за прошлый год | тыс. кВт | - |

7.3.Водоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорное среднегодовое потребление | тыс. м3 | - |
| Фактическое годовое водопотребление | тыс. м3 | - |

7.4.Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Фактическое среднегодовое водоотведение | тыс. м3 | - |
| Фактическое среднемесячное водоотведение | тыс. м3 | - |

7.5.Газоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Расчетное (договорное) потребление газа | тыс. м3 | - |
| Фактическое потребление газа | тыс. м3 | - |

Установленные лимиты годового потребления энергоресурсов.

| № | Наименование энергоресурсов |  | Факт. потребление за отчетный 2009 год | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергия | тыс.Гкал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 376,880 | 437,208 | 480,928 |  |  |  |
| 2. | Электроэнергия | тыс. квт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 193,578 | 213,690 | 544,909 |  |  |  |
| 3. | Водопотребдение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 107,795 | 127,207 | 139,928 |  |  |  |
| 4. | Водоотведение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 107,795 | 127,207 | 139,928 |  |  |  |
| 5. | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

8.Примечания

* Показатели водопотребления и  водоотведения не предоставлены.

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния  многоквартирного дома по адресу: Алтайская ул. 11

(составляется на основании визуального обследования многоквартирного дома)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техническое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физический износ, % | Физический износ с учетом уд.веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Фундаменты | Ленточные бетонные и железобетонные | Трещины в швах между блоками, Следы увлажнения стен подвала, Следы увлажнения цоколя | 3 | 35 | 1,05 |
|  | Стены | Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) | Ослабление кирпичной кладки, увлажнение поверхности стен, выветривание швов. | 23 | 36 | 8,28 |
|  | Перегородки | Гипсовые, гипсоволокнистые, Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, Сквозные трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями | 8 | 35 | 2,8 |
|  | Перекрытия | Железобетонные сборные и монолитные | По сроку службы | 16 | 34 | 5,44 |
|  | Полы | Цементные железненые, Цементные с мраморной крошкой | Стирание поверхности в ходовых местах, выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%, наличие большого числа мелких трещин на поверхности покрытия | 8 | 33,761 | 2,701 |
|  | Лестницы | Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите | Выбоины в отдельных ступенях, поверхности ступеней стерты, Ступени износились, с отколами и трещинами. | 5 | 34 | 1,7 |
|  | Крыши | Стропила и обрешетка деревянные | Местами поражение гнилью мауэрлата, поражение гнилью концов стропильных ног, ослабление врубок | 2 | 30 | 0,6 |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Из оцинкованной стали | Кровельное покрытие местами незначительно поражено ржавчиной, неплотности фальцев пробоины (КР - 2006 г.) | 3 | 28 | 0,84 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца | Балконы по стальным консольным балкам (рамам), Балконы по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия | Следы увлажнения на участках стены примыкающих к балкону (козырьку), На нижней поверхности следы протечек | 1 | 34 | 0,34 |
|  | Оконные проемы | Деревянные переплеты | Оконные переплеты рассохлись, Оконные переплеты покоробились, Часть приборов повреждена или отсутствует | 6 | 34 | 2,04 |
|  | Двери | Металлические, деревянные, тамбурные | Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, местные деформации полотен от механических повреждений, дверные полотна имеют неплотный притвор по периметру коробки, дверные полотна осели, наличники повреждены, Коррозия деталей дверных полотен местами | 3 | 21,491 | 0,645 |
|  | Герметизированные стыки | - | - | - | - | - |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Окраска по кирпичу составами известковыми | Окрасочный слой местами потемнел, окрасочный слой местами загрязнился, окрасочный слой в отдельных местах поврежден | 1 | 28 | 0,28 |
|  | Отделка внутренняя | Штукатурка по каменным стенам, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков, столярных изделий, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток, Окраска лестничных клеток составами водными | Окрасочный слой местами потемнел, окрасочный слой в отдельных местах поврежден, матовые пятна на окрасочном слое, потеки на окрасочном слое, загрязнение окрасочного слоя | 3 | 26 | 0,78 |
|  | Система водоотвода | Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали оцинкованной | Местное поражение коррозией отдельных звеньев, отдельные повреждения соединений и креплений, деформации в результате механических повреждений | 0,5 | 29 | 0,145 |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | Сборные железобетонные дымовентканалы | Трещины, Сколы бетона. | 0,5 | 34 | 0,17 |
|  | Система холодного водоснабжения | Трубопроводы холодной воды из труб оцинкованных, в т.ч.:, Разводка в квартирах, Трубопроводы холодной воды из труб черных, в т.ч.:, Запорная арматура, Водомерные узлы, Розлив, Стояки | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, поражение коррозией отдельных участков трубопроводов, | 3,2 | 35 | 1,12 |
|  | Система горячее водоснабжения | Газовые колонки | По сроку службы | 0,3 | 35 | 0,105 |
|  | Система канализации | Трубопроводы канализации чугунные, в т.ч.:, Розлив, Разводка в квартирах, Стояки | Местами значительное поражение коррозией трубопроводов в подвале, Значительное поражение коррозией чугунных трубопроводов | 4 | 35 | 1,4 |
|  | Система центрального отопления | Радиаторы чугунные (стальные) при схемах открытых, Домовые магистрали при схемах открытых, Задвижки, Вентили, Изоляция трубопроводов, Элеваторы | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, Местами значительное поражение коррозией трубопроводов в подвале | 5 | 34 | 1,7 |
|  | Система газооборудования | - | - | - | - | - |
|  | Система электрооборудования | Вводно-распределительные устройства, Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками, Светильники с лампами накаливания, Электроустановочные изделия (штепсельные розетки, выключатели и т.п.), Сеть дежурного освещения мест общего пользования | Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, Отсутствие части приборов вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 2 | 34 | 0,68 |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи | Внутридомовые переговорно-замочные устройства (домофоны), Радиоантенны коллективного пользования, Телеантенны коллективного пользования | По сроку службы | 0,5 | 28 | 0,14 |
|  | Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
|  | Внешнее благоустройство | Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток | Асфальт с трещинами и выбоинами | 2 | 18 | 0,36 |
|  | Другое( наружные инж. сети) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(лифты) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(электро плиты) | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | 100 | - | 34 |

Паспорт составил__________________________Олтяну А.А.

Представитель собственника или организации

по его поручению         ___________________________ _____________________________________

«01»__июля__2010  года

10. Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов

По результатам обследования и расчётам величина интегрального физического износа здания  составила 34 %.

Первоочередными мероприятиями по ремонту здания являются следующие:

- Текущий ремонт:

(Объемы уточняются по описи работ, но не более 50% от общего объема конструктивного элемента или инженерной системы)

Полы в местах общего пользования:

Состав работ:

1. Замена покрытия в ходовых местах.

2. Заделка выбоин.

3.Ремонт основания местами.

Проемы в местах общего пользования

Состав работ:

1. Ремонт дверных коробок и полотен.

2.Замена разрушенных частей сопряжений.

3. Ремонт оконных переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала до 50%

Внутренняя отделка(л\к)

Исходные данные:

| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 605 |
| --- | --- | --- |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 120,8 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | 84 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 3,7 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 6,5 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 88,5 |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 | 20 |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 2,9 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 34 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 90 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 30%

2. Затирка штукатурки местами

3.Затирка местами со шпаклевкой .

4.Окраска за два раза водными составами

5. Окраска радиаторов и труб в местах общего пользования масляной краской

6. Окраска решеток на лестничных маршах, торцов л\к

Текущий ремонт инженерных систем  отопления, электроснабжения.

Состав работ:

1. В пределах подготовки к отопительному сезону

2. Капитальный ремонт

1. Капитальный ремонт внутренних инженерно-технических систем:

  - холодного водоснабжения и канализации

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (ХВС) в составе общего имущества

| Длина разводящей сети | м | 52 |
| --- | --- | --- |
| Количество стояков | ед. | 12 |
| Длина стояков в подвалах | м | 17 |
| Длина стояков в квартирах | м | 137 |
| Длина разводки в квартирах | м | 48 |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 12 |

Состав работ:

1. Разборка трубопроводов

2.Замена стальных трубопроводов (стояки) на трубопроводы из металлполимерных материалов

3. Устройство разводящей сети (розлива)

4. Смена арматуры всех видов

5. Врезки в действующие сети

6. Гидравлическое испытание трубопровода

Капитальный ремонт системы канализации (без замены приборов) в составе общего имущества

| Длина канализационных труб в подвалах | м | 48 |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 17 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков | м | 182 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 15 |

Состав работ:

- Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 50 и 100 мм

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокого давления  50 и 100 мм

- Присоединение к  действующей сети

- Заделка соединений

В АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2012 -2014 ГОДЫ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.